Salta, 05 octubre de 2026

A: Directorio

De: Gerencia Eléctrica

Ref: EX-267 N° 71089-2026 – Solicitud de inicio de PAS por interrupción del servicio en Iruya (03/10/2026).

Por medio de la presente se informa que el sábado 3 de octubre de 2026, entre las 21:10 y las 23:30 h aproximadamente, se produjo una interrupción del suministro eléctrico originada por una falla en la red de media tensión, la cual fue despejada por las protecciones de la central eléctrica. Resaltamos que a las 23:30hs se repuso el servicio en Iruya con excepción del ámbito abastecido por el centro de transformación OA422 y los parajes San Isidro y Colanzulí.

El domingo 4 de octubre se realizó el reemplazo del transformador de 315KVA (OA422), que da suministro a 338 usuarios, quedando en servicio a las 20:15hs.

En cuanto a los parajes San Isidro y Colanzulí entraron en servicio el día domingo 04 de octubre a las 10:30hs.

Informamos que por los hechos ocurridos, esta Gerencia inició la aplicación de un procedimiento de sanción (PAS) bajo el expediente Nº 71089.

Atentamente.